Акт №

по результатам проверки температурного режима квартиры

г. …………………….                                                                      " ….."……………… 20…..г.

Комиссия в составе:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заявитель _________________________________________________________________________________

проверили работу системы отопления, произвели замеры температуры воздуха в квартире

расположенной по адресу: микрорайон________   дом ________кв___________

Квартира ______ –комнатная, площадь квартиры ________кв. м., этаж _____

, санузел / ванная ____________________.

(совмещённый, раздельные)

год постройки ______________ и составили настоящий акт.

При проведении обследования установлено:

- Температура наружного воздуха _____________ °C.

- Параметры приборов отопления в:

____________________________-________________кол-во секций _________шт.

____________________________-________________кол-во секций _________шт.

____________________________-________________кол-во секций _________шт.

____________________________-________________кол-во секций _________шт.

____________________________-________________кол-во секций _________шт.

3. Температура воздуха в помещениях квартиры:

| Помещение | Площадь кв.м. | Норматив °C | Факт °C |
| --- | --- | --- | --- |
| Комната 1 |  |  |  |
| Комната 2 |  |  |  |
| Комната 3 |  |  |  |
| Комната 4 |  |  |  |
| Кухня |  |  |  |
| Туалет |  |  |  |
| Совмещенный сан. узел |  |  |  |
| Коридор |  |  |  |

4. Утепление входной двери квартиры: ________________________________________

_____________________________________________________________________________

5. Тип окон и состояние оконных заполнений: ____________________________________

_____________________________________________________________________________

6. Параметры ИТП: Т1_________, Т2________ Р1_________кгс/см2 , Р2__________кгс/см2

7. Дополнительные данные о квартире: ___________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Заключение комиссии:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи

………………..……………….…/……..………………… / ……..…….   "….." ……….. 20….г.

(организация, должность)                            (ф.и.о.)                              (подпись)

………………..……………….…/……..………………… / ……..…….   "….." ……….. 20….г.

(организация, должность)                            (ф.и.о.)                              (подпись)

………………..……………….…/……..………………… / ……..…….   "….." ……….. 20….г.

(организация, должность)                            (ф.и.о.)                              (подпись)

………………..……………….…/……..………………… / ……..…….   "….." ……….. 20….г.

(организация, должность)                            (ф.и.о.)                              (подпись)

………………..……………….…/……..………………… / ……..…….   "….." ……….. 20….г.

(заявитель)                                      (ф.и.о.)                              (подпись)

Температура в соответствии с СанПиН 2.1.2.2645-10

| Наименование помещений | Температура воздуха, °C | Результирующая температура, °C |
| --- | --- | --- |
|  | оптимальная | допустимая | оптимальная | допустимая |
| Холодный период года |
| Жилая комната* | 20–22 | 18–24 | 19–20 | 17–23 |
| То же в районах наиболее холодной пятидневки (-31 °C и ниже) | 21–23 | 20–24 | 20–22 | 19–23 |
| Кухня | 19–21 | 18–26 | 18–20 | 17–25 |
| Туалет | 19–21 | 18–26 | 18–20 | 17–25 |
| Ванная, совмещенный санузел | 24–26 | 18–26 | 23–27 | 17–26 |
| Межквартирный коридор | 18–20 | 16–22 | 17–19 | 15–21 |
| Вестибюль, лестничная клетка | 16–18 | 14–20 | 15–17 | 13–19 |
| Кладовые | 16–18 | 12–22 | 15–17 | 11–21 |
| Теплый период года |
| Жилая комната | 22–25 | 20–28 | 22–24 | 18–27 |